## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造 价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【大庆第一
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有室内钢门 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 36.99
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除原有室内木门 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 3.78
3 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1.拆除原有塑钢窗 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 195.42
4 | 011614004002 | 筒子板拆除 | 1.拆除原有门套 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m | 40.72
5 | 010805005001 | 铝合金保温玻璃门 | 1.铝合金框氟碳漆保温安全玻璃门 2.门框不应低于90X45X2.0,开启扇框体大小不应低于100X60X2.0,玻璃为5+12A+5钢化中空安全玻璃,地弹簧为220b或818b 3.含五金及连接配件等 4.样式由建设单位选型 5.其他要求详见设计图纸 |  | m2 | 9.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
6 | 010805005002 | 铝合金玻璃门 | 1.铝合金框氟碳漆安全玻璃门 2.门框不应低于90X45X2.0,开启扇框体大小不应低于100X60X2.0,玻璃为5+12A+5钢化中空安全玻璃,地弹簧为220b或818b 3.含五金及连接配件等 4.样式由建设单位选型 5.其他要求详见设计图纸 |  | m2 | 5.19
7 | 010802004001 | 防盗门 | 1.成品保温防盗门 2.含五金及连接配件、门口等 3.样式由建设单位选型 4.其他要求详见设计图纸 |  | m2 | 3.3
8 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.钢制乙级防火门 2.含五金及连接配件等 3.样式由建设单位选型 4.其他要求详见设计图纸 |  | m2 | 1.89
9 | 010805007001 | 钢木套装门 | 1.成品钢木复合套装门 2.含五金及连接配件、门口等 3.样式由建设单位选型 4.其他要求详见设计图纸 |  | m2 | 7.56
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 010808004001 | 金属门套 | 1.氟碳漆铝合金板2mm厚 2.其他要求详见设计图纸 |  | m2 | 18.23
11 | 010807001001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.平开窗：单框三玻断桥铝窗,平开内附纱窗 2.门窗除特殊标注外为外立樘(不含保温层)，所有外保温墙体上的窗均做附框，外窗耐火完整性不低于1.0h,抗风压性能分级为5级,气密性能分级为7级,水密性能分级为4级，保温性能分级为7级,隔声性能分级为3级，外窗传热系数为1.8，钢衬加粗加厚，70-80断桥铝框，壁厚1.4mm，5mm玻璃三层 3.含五金及连接配件等 4.样式由建设单位选型 5.其他要求见设计图纸 |  | m2 | 4.32
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
12 | 010807001002 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.平开窗：单框三玻断桥铝窗,平开内附纱窗 2.门窗除特殊标注外为外立樘(不含保温层)，所有外保温墙体上的窗均做附框，外窗耐火完整性不低于1.0h,抗风压性能分级为5级,气密性能分级为7级,水密性能分级为4级，保温性能分级为7级,隔声性能分级为3级，外窗传热系数为1.8，钢衬加粗加厚，82-100断桥铝框，壁厚1.6mm，5mm玻璃三层 3.含五金及连接配件等 4.样式由建设单位选型 5.其他要求见设计图纸 |  | m2 | 95.55
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
13 | 010807001003 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.单框三玻断桥铝排烟窗 2.距地面1.5米处设置手动开启拉杆 3.门窗除特殊标注外为外立樘(不含保温层)，所有外保温墙体上的窗均做附框，外窗耐火完整性不低于1.0h,抗风压性能分级为5级,气密性能分级为7级,水密性能分级为4级，保温性能分级为7级,隔声性能分级为3级，外窗传热系数为1.8，钢衬加粗加厚，82-100断桥铝框，壁厚1.6mm，5mm玻璃三层 3.含五金及连接配件等 5.样式由建设单位选型 6.其他要求见设计图纸 |  | m2 | 88.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
14 | 010807001004 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 1.固定窗：单框三玻断桥铝窗 2.门窗除特殊标注外为外立樘(不含保温层)，所有外保温墙体上的窗均做附框，外窗耐火完整性不低于1.0h,抗风压性能分级为5级,气密性能分级为7级,水密性能分级为4级，保温性能分级为7级,隔声性能分级为3级，外窗传热系数为1.8，82-100断桥铝框，壁厚1.6mm，5mm玻璃三层 3.含五金及连接配件等 4.样式由建设单位选型 5.其他要求见设计图纸 |  | m2 | 7.35
15 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 1.拆除原有卫生间隔断 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 22.4
16 | 011210005002 | 成品隔断 | 1.卫生间内成品隔断,隔断板采用20厚成品抗倍特板材隔断 2.隔板做法参见16J914-1/XT9,隔断高为2.0米 |  | m2 | 22.4
17 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1.拆除卫生间及走廊轻钢龙骨集成吊顶 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 27.18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
18 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.卫生间及走廊顶棚新建300X600成品轻钢龙骨0.8mm厚铝天花板集成吊顶（吊顶高2.3米） 2.其他要求见设计图纸 |  | m2 | 27.18
19 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.拆除体育馆内墙涂料面层(包括门窗口及一二层暖气壁龛内部) 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 887.05
20 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.体育馆内墙(包括门窗口及一二层暖气壁龛内部),刷界面剂一道,抗碱封闭底漆一道,重新刮腻子,刷A级无机内墙涂料 2.做法参见图集05J909/TL10/内涂1 |  | m2 | 887.05
21 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.体育馆内墙局部空鼓处铲除至基层（仅含抹灰层，不含涂料面层） 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 443.53
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
22 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.体育馆内墙局部空鼓处12厚石膏砂浆打底分遍抹平 2.做法参见图集:05J909/NQ12/7A2 3.内墙空鼓部分具体位置和面积以现场认证,实际发生面积为准,面积为总量的50%; |  | m2 | 443.53
23 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1.拆除门斗、过廊内墙涂料面层(包括门窗口) 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 104.63
24 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.门斗、过廊内墙包括门窗口),刷界面剂一道,抗碱封闭底漆一道,重新刮腻子,刷A级无机内墙涂料 2.做法参见图集05J909/TL10/内涂1 |  | m2 | 104.63
25 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1.拆除门斗、过廊顶棚涂料面层 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 27.76
26 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.门斗、过廊顶棚刷涮界面剂一道,抗碱封闭底漆一道,重新刮腻子,刷A级无机内墙涂料 2.做法参见图集05J909/TL10/内涂1 |  | m2 | 27.76
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 9 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
27 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1.拆除楼梯间内墙涂料面层(包括门窗口) 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 92.12
28 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1.楼梯间内墙(包括门窗口),刷涮界面剂一道,抗碱封闭底漆一道,重新刮腻子,刷A级无机内墙涂料 2.做法参见图集05J909/TL10/内涂1 |  | m2 | 92.12
29 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1.拆除楼梯间顶棚及楼梯底板,梯段侧边涂料面层 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 33.99
30 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.楼梯间顶棚及楼梯底板,梯段侧边刷界面剂一道,抗碱封闭底漆一道,重新刮腻子,刷A级无机内墙涂料 2.做法参见图集05J909/TL10/内涂1 |  | m2 | 33.99
31 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 1.铲除体育馆、门斗及楼梯踏步侧面原有120mm高红色油漆踢脚线到找平层 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 17.65
32 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1.拆除过廊内120mm高地砖踢脚线到找平层 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m2 | 1.54
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 10 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
33 | 011105001001 | 油漆踢脚线 | 1.体育馆、过廊、门斗及楼梯踏步侧面重新刷清漆一道,2厚腻子分遍刮平,清漆一道,红色调和漆三遍,120mm高; |  | m2 | 19.19
34 | 011501018001 | 篮球架 | 1.拆除体育馆内原有壁挂式篮球架,并搬运到指定地点存放; |  | 个 | 2
35 | 020202006001 | 条形座凳 | 1.新建0.3米高,0.4米宽,6米长轻钢龙骨镂空不锈钢坐凳 |  | 个 | 2
36 | 011614006001 | 窗帘轨拆除 | 1.拆除原有窗帘杆 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m | 52.8
37 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.安装铝合金窗帘杆(含装饰头、支架、吊环等配件 2.窗帘杆、支架、吊环等承重力要满足相关要求 3.其他符合设计及规范要求 |  | m | 52.8
38 | 011614006002 | 窗帘拆除 | 1.拆除原有窗帘高度5.7米 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m | 52.8
39 | 010810001001 | 窗帘 | 1.对开黑背尼全遮光面料窗帘 2.窗帘宽度双倍褶敏，窗帘高度5.7米 3.克重＞960克 4.其他详见设计图纸 |  | m | 105.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 11 页 共 11 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
40 | 011501006001 | 定制柜 | 1.新建E0级多层板定制柜 2.具体尺寸及做法等详见建-05定制柜详图 |  | 组 | 17
分部小计
措施项目
41 | 011703001001 | 垂直运输 | 1.垂直运输 |  | 项 | 1
42 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.顶层楼梯间顶棚装饰搭设脚手架 |  | m2 | 7.78
43 | 011701003001 | 里脚手架 | 1.内墙装饰脚手架 |  | m2 | 696.55
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【大庆第一中学初中体育馆
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 3.28
2 | 011707002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 011707004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 011707005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 011707005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 01B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 01B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【大庆第一中学初中体育
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 建筑 |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【大庆第一_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 电气 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 030412001004 | 普通灯具 | 1.名称:三合一(灯具、暖风、换气) 2.规格:300X600mm |  | 套 | 2
2 | 030412001003 | 普通灯具 | 1.名称:LED平板灯 2.规格:300X600mm |  | 套 | 1
3 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BV-2.5mm2 |  | m | 27
4 | 030412002002 | 工厂灯 | 1.拆除原有体育馆内球馆灯 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | 套 | 24
5 | 030412002001 | 场馆专用灯 | 1.名称:翅片式防眩光LED场馆专用灯 2.规格:100W 3.安装形式:满足设计规范要求 |  | 套 | 32
6 | 030412001005 | 普通灯具 | 1.拆除原有体育馆内看台下LED吸顶灯 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | 套 | 20
7 | 030412001002 | 普通灯具 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格:30W |  | 套 | 20
8 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:聚氯乙烯绝缘铜芯导线 2.配线形式:管内敷设 3.规格:BV-4mm2 |  | m | 400
9 | 030411004006 | 配线 | 1.拆除原有铜芯导线BV-4mm2 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m | 400
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 电气 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
10 | 030404017002 | 配电箱 | 1.拆除室内原有配电箱 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | 台 | 4
11 | 030404017001 | 配电箱 | 1.室内原有配电箱换新,原器件利旧 |  | 台 | 4
分部小计
措施项目
12 | 031301017007 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【大庆第一中学初中体育馆_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 电气 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【大庆第一中学初中体育_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 电气 |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【大庆第一_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 采暖 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 031001002001 | 钢管 | 1.安装部位:室内 2.规格、压力等级:焊接钢管DN25 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 |  | m | 40
2 | 031001002005 | 钢管 | 1.拆除原有焊接钢管DN25 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | m | 40
3 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜球阀 2.规格、压力等级:Q11H-16C DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 78
4 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:活接 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 78
5 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.拆除铜球阀、活接 DN25 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | 个 | 156
6 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.室内暖气管线除垢打磨重新刷银粉（手工除锈、刷银粉漆2遍） 2.其他要求见设计图纸 |  | m2 | 124.31
7 | 031005002001 | 钢制散热器 | 1.原有拆除、清洗、回装2000X750工业翅片管型散热器 2.其他要求见设计图纸 |  | 组 | 25
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 采暖 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
8 | 031005002002 | 钢制散热器 | 1.原有拆除、清洗、回装2400X750工业翅片管型散热器 2.其他要求见设计图纸 |  | 组 | 4
9 | 031005002003 | 钢制散热器 | 1.原有拆除、清洗、回装3000X750工业翅片管型散热器 2.其他要求见设计图纸 |  | 组 | 1
10 | 031005001002 | 铸铁散热器 | 1.原有拆除、清洗、回装高压铸铁四柱745型散热器25片/组 2.其他要求见设计图纸 |  | 组 | 9
11 | 031201004001 | 铸铁管、暖气片刷油 | 1.暖气表面除垢打磨重新刷银粉（手工除锈、刷银粉漆2遍） 2.其他见设计图纸 |  | m2 | 158.63
12 | 031009001001 | 采暖工程系统调试 |  |  | 系统 | 1
分部小计
措施项目
13 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【大庆第一中学初中体育馆_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 采暖 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【大庆第一中学初中体育_2
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 采暖 |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【大庆第一_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 给排水 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 综合合价 |  | 其中：暂估价
整个项目
1 | 031004006001 | 大便器的水箱 | 1.大便器的水箱 2.配套五金配件等 |  | 组 | 4
2 | 031004006002 | 拆除大便器的水箱 | 1.拆除原有大便器水箱 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | 组 | 4
3 | 031004007001 | 小便器 | 1.挂式小便器 2.配套五金配件等 |  | 组 | 2
4 | 031004007002 | 拆除小便器 | 1.拆除原有小便器 2.拆除物外运，运距自行考虑 |  | 组 | 2
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【大庆第一中学初中体育馆_3
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 给排水 |  |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额(元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项合计+单价措施项目费-分部分项设备费-单价措施项目设备费 |  | 2.72
2 | 031302002001 | 夜间施工费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
3 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.12
4 | 031302005002 | 冬季施工增加费 | 分部分项冬季施工人工预算价+分部分项冬季施工机具预算价+单价措施冬季施工人工预算价+单价措施冬季施工机具预算价 |  | 0
5 | 031302005001 | 雨季施工增加费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.11
7 | 03B001 | 工程定位复测费 | 分部分项计费人工费+单价措施计费人工费 |  | 0.08
8 | 03B002 | 专业工程措施项目费
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【大庆第一中学初中体育_3
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：大庆第一中学初中体育馆维修工程 给排水 |  |  | 标段：大庆第一中学初中体育馆维修工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 计算基数 |  | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费 | [（A）+（B）+（C）+人工费价差]×费率
1.1 | 社会保险费 | 养老保险费+医疗保险费+失业保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 16
1.1.2 | 医疗保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 7.5
1.1.3 | 失业保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.5
1.1.4 | 工伤保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 1
1.1.5 | 生育保险费 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 0.6
1.2 | 住房公积金 | 计费人工费+人工价差 |  |  |  | 5
1.3 | 环境保护税 | 按实际发生计算
2 | 税金 | [（一）+（二）+（三）+（四）-（3）-（4）-甲供材料费]×税率 |  |  |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13